**Výzva na predkladanie ponúk:**

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Obchodné meno: **CULTUS Ružinov, a.s.**

sídlo organizácie: Ružinovská 28, 820 09 Bratislava

IČO: 35874686

kontaktná osoba

pre komunikáciu: Richard Bednár

mobil: +421 903 967 097

e-mail: richard.bednar@cultusruzinov.sk

(ďalej len ,,verejný obstarávateľ“)

1. **Predmet obstarávania:**

**Obstaranie bezpečnostného kamerového systému**

Výzva sa uskutočňuje za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon).

Pokiaľ z predložených ponúk určená predpokladaná hodnota zákazky bude zodpovedať finančnému limitu zákaziek s nízkou hodnotou, predložená ponuka bude zároveň slúžiť pre účely samotného výberu ponuky.

1. **Druh zákazky:** tovar
2. **Hlavný predmet a doplňujúce predmety zo Spoločného slovníka obstarávania (CPV):**

35125300-2.

Predmetom zákazky je dodanie a inštalácia bezpečnostného kamerového systému do spoločenských domov, ktoré sú v správe verejného obstarávateľa:

Spoločenský dom Nivy

Spoločenský dom Prievoz

Spoločenský dom Trávniky

Požadované komponenty bezpečnostného kamerového systému sú uvedené v prílohe č. 1.

1. **Termín plnenia predmetu zákazky:**

Dodanie a inštalácia bezpečnostného kamerového systému do 30 dní od vystavenia objednávky.

1. **Financovanie predmetu zákazky:**

rozpočet verejného obstarávateľa

1. **Lehota na predloženie ponuky:**

do 16.04.2021 (12.00 hod.)

1. **Spôsob predloženia ponuky:**

Emailom na adresu [andrea.kozakova@cultusruzinov.sk](mailto:andrea.kozakova@cultusruzinov.sk), pričom verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač zabezpečil ponuku heslom, ktoré oznámi verejnému obstarávateľovi rovnako mailom v čase od 16.04.2021 13.00 hod. do 19.04.2021 14.30 hod.

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.

1. **Obsah ponuky:**

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady:

1. Cenovú ponuku v zmysle bodu 9 tejto výzvy (príloha č. 3),
2. Doklad o oprávnení dodať tovar, ktorý je predmetom tohto verejného obstarávania (napr. výpis z obchodného registra, živnostenský list, potvrdenie Úradu pre verejné obstarávanie o zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov),
3. Vyhlásenie uchádzača (Príloha č. 2),
4. Referenčný list (Príloha č. 4)
5. **Cenová ponuka:**

Uchádzač uvedie celkovú cenu za celý predmet zákazky - dodanie bezpečnostného kamerového systému (komponenty podľa prílohy č. 1) a jeho inštalácia:

* celková cena v EUR bez DPH
* suma DPH v EUR
* celková cena v EUR s DPH (pri neplatcoch DPH celková cena v EUR)

Uchádzač vyznačí, či je platca DPH alebo nie je platca DPH

1. **Kritériá na vyhodnotenie ponúk:**

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena (pri platcoch DPH celková cena v EUR s DPH, pri neplatcoch DPH celková cena v EUR) za celý predmet zákazky - dodanie bezpečnostného kamerového systému (komponenty podľa prílohy č. 1) a jeho inštalácia.

1. **Podmienky účasti:**

Uchádzač musí byť oprávnený dodať predmetný tovar. Uchádzač preukazuje splnenie podmienky podľa predchádzajúcej veci napr. predložením výpisu z obchodného registra, živnostenského listu, potvrdenia Úradu pre verejné obstarávanie o zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov a pod.

Uchádzač musí spĺňať podmienku pravdivosti ohľadom vyhlásení, ktoré sú obsiahnuté v prílohe č. 2. Uchádzač preukazuje splnenie podmienky podľa predchádzajúcej vety predložením vyhlásenia, ktoré je prílohou č. 2.

Uchádzač musí preukázať, že v posledných troch rokoch dodal zhodný, resp. obdobný tovar ako ten, ktorý je predmetom zákazky podľa tejto výzvy najmenej trom subjektom (objednávateľom). Uchádzač preukazuje splnenie podmienky podľa predchádzajúcej vety predložením referenčného listu, ktorý je prílohou č. 4.

1. **Otváranie ponúk:**

Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 19.04.2021 o 14.30 hod. v sídle verejného obstarávateľa – na sekretariáte Domu kultúry Ružinov na Ružinovskej č. 28 v Bratislave.

1. **Postup pri otváraní ponúk:**.

Ponuky bude otvárať a vyhodnocovať komisia zložená z členov menovaných riaditeľkou verejného obstarávateľa.

Verejný obstarávateľ v súlade s podmienkami výzvy na predkladanie ponúk oznámi uchádzačom výsledok vyhodnotenia ponúk.

Ponuka uchádzača, ktorá nespĺňa stanovené podmienky účasti a/alebo požiadavky na predmet zákazky bude verejným obstarávateľom vylúčená.

1. **Doba viazanosti ponúk:**

Doba viazanosti ponuky je 60 dní odo dňa otvárania ponúk.

1. **Výsledok zadávania zákazky:**

Výsledkom zadávania zákazky je vystavenie objednávky

1. **Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi:**

Uvedené v identifikácii verejného obstarávateľa.

1. **Dôvody pre zrušenie použitého postupu zadávania zákazky:**

Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:

* ak nebude predložená ani jedna ponuka,
* ak ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,
* ak ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám na predmet zákazky uvedeným vo výzve na predkladanie ponúk,
* ak ponuky presiahnu rozpočet verejného obstarávateľa,
* ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie (toho času najmä pri zmene finančnej situácie verejného obstarávateľa v dôsledku prijímaných opatrení v súvislosti s aktuálnou pandemickou situáciou) .

**Prílohy:**

* + - 1. Komponenty bezpečnostného kamerového systému
      2. Vyhlásenie uchádzača
      3. Cenová ponuka
      4. Referenčný list

V Bratislave, dňa 7.4.2021

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. František Fabián, MBA

predseda predstavenstva

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Petra Kurhajcová

člen predstavenstva

**Príloha č. 1**

Komponenty bezpečnostného kamerového systému

**SD Prievoz, Kaštieľska 30, Bratislava**

|  |  |
| --- | --- |
| **NÁZOV** | **POČET KS** |
| Farebná IP kamera 2 Mpx + mont. pätka | 2 |
| Záznamové zariadenie IP 4ChPoe + 3TB HDD | 1 |
| Monitor LCD 19 palcov | 1 |
| Záložný zdroj UPS 800 VA | 1 |
| Kábel FTP cca | 50 m |
| Konektor – krimplovanie – premeranie | 2 |
| Inštalačná trubka, žľab + príchytky cca | 10 |
| Prepojovacia krabica TD 68 | 2 |
| Hmoždinky, skrutky | 20 |
| Prierazy a prechody, zaťahovanie káblov | 1 |
| Nastavenie, oživenie a program. kamery | 2 |
| Oživenie a program. systému, oživenie cez aplikáciu (napr. EasyViewer a obd.), zaškolenie | 1 |

**SD Trávniky, Nevädzová 4, Bratislava**

|  |  |
| --- | --- |
| **NÁZOV** | **POČET KS** |
| Farebná IP kamera 2 Mpx + mont. pätka | 2 |
| Záznamové zariadenie IP 4ChPoe + 3TB HDD | 1 |
| Monitor LCD 19 palcov | 1 |
| Záložný zdroj UPS 800 VA | 1 |
| Kábel FTP cca | 50 m |
| Konektor – krimplovanie – premeranie | 2 |
| Inštalačná trubka, žľab + príchytky cca | 10 |
| Prepojovacia krabica TD 68 | 2 |
| Hmoždinky, skrutky | 20 |
| Prierazy a prechody, zaťahovanie káblov | 1 |
| Nastavenie, oživenie a program. kamery | 2 |
| Oživenie a program. systému, oživenie cez aplikáciu (napr. EasyViewer a obd.), zaškolenie | 1 |

**SD Nivy, Súťažná 18, Bratislava**

|  |  |
| --- | --- |
| **NÁZOV** | **POČET KS** |
| Farebná IP kamera 2 Mpx + mont. pätka | 3 |
| Záznamové zariadenie IP 4ChPoe + 3TB HDD | 1 |
| Monitor LCD 19 palcov | 1 |
| Záložný zdroj UPS 800 VA | 1 |
| Kábel FTP cca | 70 m |
| Konektor – krimplovanie – premeranie | 3 |
| Inštalačná trubka, žľab + príchytky cca | 15 |
| Prepojovacia krabica TD 68 | 3 |
| Hmoždinky, skrutky | 30 |
| Prierazy a prechody, zaťahovanie káblov | 3 |
| Nastavenie, oživenie a program. kamery | 3 |
| Oživenie a program. systému, oživenie cez aplikáciu (napr. EasyViewer a obd.), zaškolenie | 1 |

**Príloha č. 2**

**VYHLÁSENIA UCHÁDZAČA**

Uchádzač:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania a IČO uchádzača)

týmto vyhlasuje, že

je dôkladne oboznámený a súhlasí s podmienkami verejného obstarávania „**Obstaranie bezpečnostného kamerového systému**“, ktoré sú určené vo výzve na predloženie ponuky, jej prílohách a v iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk, všetky vyhlásenia, potvrdenia, doklady, dokumenty a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné,

jeho zakladateľom, členom alebo spoločníkom nie je politická strana alebo politické hnutie,

predkladá iba jednu ponuku a nie je osobou, ktorej technické alebo odborné kapacity by použil iný uchádzač na preukázanie svojej odbornej alebo technickej spôsobilosti v tomto obstarávaní,

nie je členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku,

nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím.

v \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_dňa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

podpis

**Príloha č. 3**

**CENOVÁ PONUKA**

Uchádzač:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania a IČO uchádzača)

predkladá nasledovnú cenovú ponuku v rámci verejného obstarávania „**Obstaranie bezpečnostného kamerového systému**“:

Uchádzač uvádza celkovú cenu za celý predmet zákazky - dodanie bezpečnostného kamerového systému (komponenty podľa prílohy č. 1 výzvy na predkladanie ponúk) a jeho inštalácia:

|  |  |
| --- | --- |
| Celková cena v EUR bez DPH |  |
| Suma DPH v EUR |  |
| Celková cena v EUR s DPH (pri neplatcoch DPH celková cena v EUR) |  |

Uchádzač:

* je platca DPH
* nie je platca DPH

(hodiace sa zaškrtnúť)

v \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_dňa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

podpis

**Príloha č. 4**

**REFERENČNÝ LIST**

Uchádzač:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania a IČO uchádzača)

týmto predkladá nasledovný referenčný list v rámci verejného obstarávania „**Obstaranie bezpečnostného kamerového systému**“:

|  |  |
| --- | --- |
| Objednávateľ | Kontakt na objednávateľa |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

v \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_dňa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

podpis